## 1a-1d
1.A - Qualité des quantités mesurées aux PITD et transmises aux GRD le lendemain pour le calcul des allocations provisoires
1.A - Quality of quantities measured at PITDs and sent to the DNOs the day before for the calculation of provisional allocations
 | time axis 2020-04-01 to 2025-01-01
Zone TRF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Objectif de base - Basic objective | bar: 2020-04-01 to 2025-01-01
Objectif cible - Target objective |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.B - Qualité des quantités télé-relevées aux points de livraison des consommateurs raccordés au réseau de transport et transmises le lendemain
1.B - Quality of the quantities telemetered at delivery points of consumers connected to the transmission network and transmitted the following day
 | time axis 2020-04-01 to 2025-01-01
Taux d'information de très bonne qualité |  | 99.4% | 99.4% | 99.1% | 99% | 99.4% | 99.6% | 99% | 99% | 96.3% | 99.3% | 99.2% | 99.3% | 99.4% | 99.5% | 99.1% | 99.4% | 99.4% | 98.9% | 98.7% | 99.2% | 99.2% | 98.8% | 98.6% | 99.1% | 99.5% | 99.5% | 99.3% | 93.3% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 99% | 96.5% | 96.5% | 99.5% | 99% | 99.1% | 99.3% | 98.8% | 99.4% | 99% | 98.9% | 98.4% | 98.7% | 99.5% | 99.2% | 99.7% | 99.3%
Taux d'information de bonne qualité |  | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0.2% | 0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0% | 0.2%
Taux d'information de mauvaise qualité |  | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 3.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 1% | 1% | 0.9% | 0.7% | 3.3% | 3.3% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 0.6%
1.C -Qualité des quantités intra journalières télé-relevées aux points de livraison des consommateurs raccordés au réseau de GRTgaz et transmises en cours de journée
1.C - Quality of intraday quantities telemetered at delivery points of consumers connected to GRTgaz's network and transmitted during the day
 | time axis 2020-04-01 to 2025-01-01
06h-07h | TB | 96% | 94% | 96% | 96% | 96% | 94% | 90% | 90% | 90% | 93% | 91% | 90% | 89% | 93% | 93% | 96% | 97% | 94% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 93% | 93% | 92% | 93% | 92.94% | 95.48% | 91.5% | 96.8% | 94.28% | 91.05% | 93.35% | 94.8% | 89.78% | 91.77% | 91.68% | 95.94% | 95.49% | 95.48% | 92.4%
| B | 3% | 5% | 3% | 3% | 1% | 3% | 6% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 5% | 3% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 5% | 4% | 5% | 4% | 3.02% | 3.15% | 4.26% | 1.1% | 4.11% | 5.85% | 4.74% | 3.15% | 7.05% | 4.92% | 5.51% | 2.02% | 2.86% | 3.04% | 5.29%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 4% | 3% | 5% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4.04% | 1.37% | 4.24% | 2.07% | 1.61% | 3.1% | 1.9% | 2.05% | 3.17% | 3.31% | 2.81% | 2.04% | 1.65% | 1.48% | 2.31%
07h-08h | TB | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 97% | 95% | 94% | 98% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 99% | 98% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 97% | 98% | 98% | 96% | 98% | 96% | 98% | 95% | 97% | 97% | 95.56% | 98.29% | 97.61% | 97.6% | 98.35% | 97.1% | 97.69% | 97.4% | 96.81% | 97.05% | 97.03% | 98.65% | 97.92% | 98.31% | 96.18%
| B | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.65% | 0.73% | 1.06% | 0.92% | 0.78% | 1.24% | 0.76% | 0.86% | 1.58% | 1.29% | 1.24% | 0.3% | 0.79% | 0.72% | 2.31%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% | 3% | 1% | 4% | 2% | 2% | 3.79% | 0.98% | 1.33% | 1.47% | 0.87% | 1.66% | 1.55% | 1.75% | 1.61% | 1.67% | 1.73% | 1.05% | 1.29% | 0.97% | 1.51%
08h-09h | TB | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 96% | 94% | 98% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 99% | 98% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 96% | 98% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% | 95% | 97% | 97% | 95.37% | 96.35% | 97.34% | 97.36% | 97.93% | 96.64% | 95.62% | 97.27% | 94.15% | 96.08% | 96.71% | 98.47% | 97.74% | 98% | 97.07%
| B | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.11% | 1.09% | 1.68% | 1.02% | 0.9% | 1.99% | 1.79% | 1.54% | 0.39% | 0.93% | 0.95% | 1.74%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3.82% | 2.72% | 1.44% | 1.53% | 0.98% | 1.68% | 3.35% | 1.83% | 3.86% | 2.13% | 1.75% | 1.14% | 1.33% | 1.05% | 1.19%
09h-10h | TB | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 94% | 94% | 97% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 94% | 96% | 96% | 98% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95.06% | 97.23% | 96.94% | 96.81% | 97.49% | 95.73% | 96.87% | 97.05% | 95.37% | 94.4% | 96.02% | 98.08% | 97.44% | 97.8% | 96.82%
| B | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 0.96% | 1.45% | 1.48% | 1.5% | 1.32% | 2.16% | 1.34% | 0.99% | 2.41% | 2.3% | 1.95% | 0.28% | 1.09% | 1.06% | 1.71%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3.99% | 1.32% | 1.58% | 1.69% | 1.19% | 2.11% | 1.79% | 1.96% | 2.22% | 3.3% | 2.03% | 1.64% | 1.48% | 1.14% | 1.46%
10h-11h | TB | 98% | 97% | 98% | 96% | 98% | 97% | 95% | 95% | 93% | 97% | 95% | 95% | 94% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 97% | 97% | 93% | 96% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 96% | 96% | 96% | 96% | 94.69% | 97.04% | 96.4% | 96.5% | 97.2% | 95.21% | 96.6% | 96.91% | 95.01% | 93.72% | 95.53% | 97.81% | 97.04% | 97.21% | 96.47%
| B | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.15% | 1.6% | 1.87% | 1.71% | 1.49% | 2.57% | 1.61% | 1.09% | 2.83% | 2.81% | 2.5% | 0.46% | 1.29% | 1.4% | 2.01%
| M | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.16% | 1.36% | 1.73% | 1.78% | 1.31% | 2.22% | 1.8% | 2% | 2.16% | 3.47% | 1.97% | 1.73% | 1.67% | 1.39% | 1.51%
11h-12h | TB | 98% | 97% | 97% | 96% | 98% | 96% | 92% | 94% | 90% | 97% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 96% | 97% | 95% | 95% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94.61% | 97.3% | 94.14% | 96.4% | 96.99% | 94.84% | 96.49% | 96.85% | 94.6% | 93.69% | 93.39% | 97.59% | 97.05% | 97.03% | 96.45%
| B | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1.31% | 1.43% | 1.79% | 1.86% | 1.74% | 2.8% | 1.76% | 1.3% | 3.21% | 2.9% | 2.99% | 0.7% | 1.43% | 1.55% | 2.04%
| M | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 5% | 2% | 7% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.08% | 1.27% | 4.07% | 1.74% | 1.26% | 2.36% | 1.75% | 1.85% | 2.19% | 3.41% | 3.61% | 1.71% | 1.52% | 1.42% | 1.51%
12h-13h | TB | 98% | 95% | 97% | 96% | 96% | 92% | 94% | 94% | 92% | 96% | 95% | 94% | 94% | 96% | 96% | 98% | 98% | 96% | 95% | 97% | 97% | 95% | 95% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94.37% | 97.3% | 94.36% | 94.56% | 97.02% | 94.58% | 96.38% | 96.67% | 94.17% | 92.87% | 92.64% | 95.13% | 96.98% | 96.96% | 95.53%
| B | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% | 7% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1.58% | 1.45% | 2.51% | 2.14% | 1.81% | 3.09% | 1.97% | 1.48% | 3.54% | 2.95% | 3.14% | 0.74% | 1.56% | 1.67% | 2.73%
| M | 1% | 3% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.05% | 1.24% | 3.14% | 3.3% | 1.17% | 2.33% | 1.65% | 1.85% | 2.29% | 4.17% | 4.22% | 4.13% | 1.46% | 1.37% | 1.74%
13h-14h | TB | 98% | 94% | 97% | 95% | 96% | 94% | 94% | 94% | 90% | 96% | 94% | 94% | 94% | 96% | 95% | 98% | 98% | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94.24% | 96.94% | 93.75% | 95% | 96.81% | 94.35% | 96.06% | 96.38% | 93.82% | 92.68% | 92.39% | 97.42% | 94.21% | 96.76% | 95.25%
| B | 1% | 3% | 2% | 1% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1.75% | 1.67% | 2.43% | 0.9% | 1.99% | 3.42% | 2.14% | 1.6% | 3.94% | 3.19% | 3.34% | 0.87% | 1.64% | 1.89% | 3.07%
| M | 1% | 3% | 1% | 4% | 1% | 2% | 2% | 2% | 7% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.01% | 1.39% | 3.82% | 4.11% | 1.2% | 2.23% | 1.81% | 2.02% | 2.24% | 4.12% | 4.27% | 1.71% | 4.15% | 1.35% | 1.68%
14h-15h | TB | 98% | 94% | 97% | 95% | 96% | 96% | 93% | 94% | 92% | 96% | 94% | 94% | 92% | 96% | 96% | 97% | 98% | 96% | 94% | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 96% | 95% | 96% | 95% | 95% | 92% | 94.11% | 96.89% | 95.84% | 95.2% | 96.65% | 92.36% | 95.51% | 96.33% | 93.56% | 93.7% | 94.64% | 97.39% | 96.74% | 97.02% | 94.97%
| B | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1.86% | 1.85% | 2.47% | 0.8% | 2.19% | 3.87% | 2.35% | 1.76% | 4.13% | 3.27% | 3.45% | 0.96% | 1.77% | 1.84% | 2.95%
| M | 1% | 3% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% | 4.03% | 1.26% | 1.69% | 4.03% | 1.16% | 3.77% | 2.14% | 1.91% | 2.31% | 3.03% | 1.91% | 1.65% | 1.49% | 1.14% | 2.08%
15h-16h | TB | 97% | 96% | 97% | 95% | 96% | 95% | 93% | 94% | 92% | 96% | 94% | 92% | 91% | 95% | 95% | 97% | 98% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 94.86% | 96.87% | 93.38% | 95.99% | 96.43% | 93.12% | 95.78% | 96.25% | 93.13% | 93.82% | 94.38% | 97.42% | 96.71% | 96.92% | 95.19%
| B | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.12% | 1.96% | 2.66% | 2.29% | 2.36% | 4.18% | 2.56% | 1.84% | 4.62% | 3.52% | 3.58% | 0.93% | 1.82% | 1.96% | 2.89%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 1% | 2% | 4% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% | 3.02% | 1.17% | 3.96% | 1.72% | 1.21% | 2.71% | 1.66% | 1.91% | 2.25% | 2.66% | 2.04% | 1.65% | 1.46% | 1.12% | 1.92%
16h-17h | TB | 97% | 94% | 97% | 95% | 97% | 96% | 93% | 93% | 92% | 96% | 94% | 94% | 91% | 95% | 96% | 97% | 98% | 96% | 90% | 93% | 94% | 94% | 95% | 94% | 95% | 96% | 97% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93.98% | 96.79% | 95.71% | 93.1% | 96.23% | 93.36% | 95.54% | 96.08% | 92.85% | 93.6% | 94.36% | 97.35% | 96.68% | 96.81% | 95.1%
| B | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 4% | 5% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 1.99% | 1.95% | 2.71% | 0.7% | 2.55% | 4.12% | 2.79% | 1.91% | 4.74% | 3.56% | 3.62% | 0.96% | 1.92% | 2.05% | 3.04%
| M | 1% | 3% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.03% | 1.26% | 1.58% | 6.19% | 1.23% | 2.52% | 1.67% | 2.01% | 2.41% | 2.84% | 2.02% | 1.68% | 1.41% | 1.14% | 1.86%
17h-18h | TB | 97% | 96% | 97% | 94% | 96% | 94% | 91% | 93% | 92% | 96% | 94% | 93% | 91% | 95% | 96% | 95% | 98% | 96% | 93% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 96% | 97% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 96.03% | 96.76% | 93.27% | 95.86% | 96.06% | 93.12% | 95.57% | 96.12% | 92.47% | 93.77% | 94.08% | 97.12% | 96.59% | 96.77% | 95.31%
| B | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 2.09% | 2.11% | 2.86% | 2.38% | 2.7% | 4.25% | 2.88% | 2.01% | 5.1% | 3.74% | 3.84% | 1.5% | 1.92% | 2.05% | 2.92%
| M | 1% | 1% | 1% | 4% | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.88% | 1.13% | 3.87% | 1.76% | 1.24% | 2.63% | 1.55% | 1.87% | 2.43% | 2.49% | 2.08% | 1.39% | 1.5% | 1.18% | 1.77%
18h-19h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 95% | 96% | 90% | 93% | 91% | 96% | 94% | 93% | 91% | 95% | 96% | 97% | 98% | 95% | 94% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 94% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 95.95% | 96.63% | 91.83% | 95.73% | 95.98% | 92.97% | 95.32% | 95.96% | 92.07% | 93.66% | 93.99% | 97.06% | 96.56% | 96.63% | 95.1%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2.19% | 2.23% | 3% | 2.43% | 2.8% | 4.44% | 3% | 2.16% | 5.45% | 3.88% | 3.91% | 1.18% | 1.96% | 2.22% | 3.29%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.86% | 1.14% | 5.17% | 1.84% | 1.22% | 2.59% | 1.68% | 1.88% | 2.48% | 2.46% | 2.1% | 1.76% | 1.48% | 1.15% | 1.61%
19h-20h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 95% | 95% | 92% | 92% | 91% | 96% | 93% | 93% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% | 95% | 93% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 95.86% | 96.45% | 95.2% | 95.75% | 95.84% | 92.68% | 95.28% | 95.83% | 91.81% | 93.48% | 93.84% | 96.89% | 96.52% | 96.57% | 94.88%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | 6% | 4% | 3% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2.28% | 2.35% | 3.14% | 2.5% | 2.9% | 4.7% | 3.11% | 2.27% | 5.59% | 4% | 4.04% | 1.32% | 2.04% | 2.24% | 3.41%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.86% | 1.2% | 1.66% | 1.76% | 1.26% | 2.62% | 1.61% | 1.91% | 2.6% | 2.51% | 2.11% | 1.78% | 1.44% | 1.19% | 1.71%
20h-21h | TB | 97% | 95% | 97% | 94% | 95% | 95% | 92% | 92% | 91% | 95% | 93% | 92% | 92% | 94% | 96% | 97% | 97% | 95% | 93% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 94% | 95.72% | 96.26% | 95.07% | 95.57% | 95.78% | 92.44% | 94.99% | 95.68% | 91.62% | 93.38% | 93.59% | 96.64% | 96.38% | 96.51% | 94.88%
| B | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 2% | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2.45% | 2.43% | 3.24% | 2.57% | 3% | 4.79% | 3.39% | 2.41% | 5.67% | 4.14% | 4.29% | 1.52% | 2.19% | 2.26% | 3.57%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.83% | 1.31% | 1.69% | 1.85% | 1.22% | 2.77% | 1.61% | 1.92% | 2.7% | 2.48% | 2.11% | 1.84% | 1.43% | 1.23% | 1.55%
21h-22h | TB | 97% | 95% | 97% | 94% | 95% | 94% | 92% | 92% | 91% | 95% | 93% | 92% | 91% | 94% | 95% | 97% | 97% | 95% | 93% | 96% | 95% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 94% | 96% | 94% | 95% | 94% | 94% | 93.77% | 96.31% | 92.91% | 95.65% | 95.54% | 92.25% | 94.81% | 94.96% | 89.71% | 93.38% | 93.29% | 96.55% | 96.28% | 96.19% | 94.6%
| B | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 5% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2.47% | 2.36% | 3.14% | 2.59% | 3.26% | 4.93% | 3.63% | 2.53% | 5.56% | 4.17% | 4.41% | 1.64% | 2.25% | 2.48% | 3.79%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3.76% | 1.33% | 3.95% | 1.76% | 1.2% | 2.82% | 1.56% | 2.51% | 4.73% | 2.46% | 2.29% | 1.82% | 1.46% | 1.33% | 1.61%
22h-23h | TB | 97% | 95% | 97% | 94% | 97% | 95% | 92% | 92% | 91% | 95% | 93% | 92% | 92% | 94% | 95% | 97% | 97% | 95% | 93% | 93% | 96% | 94% | 91% | 93% | 95% | 95% | 94% | 94% | 90% | 92% | 91% | 93% | 94% | 93.74% | 96.3% | 94.92% | 95.45% | 95.32% | 92.07% | 94.58% | 95.48% | 91.17% | 91.32% | 93.21% | 96.45% | 96.05% | 96.05% | 94.29%
| B | 2% | 4% | 2% | 3% | 1% | 3% | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 4% | 5% | 4% | 2.46% | 2.4% | 3.42% | 2.74% | 3.41% | 5.16% | 3.73% | 2.57% | 6.01% | 4.12% | 4.51% | 1.64% | 2.4% | 2.59% | 3.91%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 5% | 5% | 2% | 2% | 3% | 3% | 8% | 4% | 5% | 2% | 2% | 3.79% | 1.3% | 1.67% | 1.81% | 1.27% | 2.76% | 1.69% | 1.95% | 2.82% | 4.56% | 2.28% | 1.9% | 1.55% | 1.37% | 1.8%
23h-00h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 97% | 94% | 92% | 92% | 91% | 94% | 93% | 92% | 91% | 94% | 95% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 95% | 93% | 92% | 93% | 94% | 95% | 94% | 95% | 91% | 92% | 91% | 93% | 94% | 93.75% | 96.1% | 94.76% | 95.3% | 95.23% | 92.02% | 94.58% | 95.36% | 91.1% | 93.11% | 92.71% | 96.39% | 96.02% | 95.85% | 93.89%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 2.43% | 2.5% | 3.52% | 2.86% | 3.44% | 5.25% | 3.79% | 2.61% | 6.26% | 4.24% | 4.77% | 1.66% | 2.47% | 2.73% | 4.1%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 6% | 4% | 5% | 2% | 2% | 3.82% | 1.4% | 1.72% | 1.84% | 1.33% | 2.73% | 1.63% | 2.03% | 2.64% | 2.65% | 2.52% | 1.95% | 1.52% | 1.42% | 2.02%
00h-01h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 97% | 94% | 91% | 91% | 91% | 95% | 93% | 92% | 91% | 94% | 93% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 95% | 93% | 92% | 93% | 95% | 95% | 96% | 95% | 92% | 92% | 94% | 93% | 93% | 93.69% | 95.83% | 90.22% | 95.14% | 95.13% | 91.71% | 94.43% | 95.26% | 91% | 93.02% | 92.56% | 96.41% | 95.91% | 95.85% | 94.01%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 4% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.52% | 2.61% | 3.36% | 2.99% | 3.52% | 5.33% | 3.83% | 2.62% | 6.27% | 4.3% | 4.87% | 1.65% | 2.49% | 2.83% | 4.47%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 5% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3.79% | 1.56% | 6.42% | 1.87% | 1.34% | 2.96% | 1.73% | 2.12% | 2.73% | 2.68% | 2.57% | 1.94% | 1.6% | 1.32% | 1.52%
01h-02h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 96% | 94% | 91% | 91% | 91% | 94% | 92% | 90% | 91% | 94% | 93% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 96% | 93% | 91% | 91% | 94% | 94% | 95% | 95% | 92% | 94% | 94% | 93% | 94% | 93.55% | 93.31% | 92.35% | 95.06% | 94.9% | 91.62% | 94.27% | 95.23% | 90.71% | 92.83% | 92.47% | 96.39% | 96.1% | 95.69% | 94.04%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 6% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.67% | 2.49% | 3.82% | 3.02% | 3.67% | 5.36% | 3.91% | 2.81% | 6.43% | 4.33% | 4.83% | 1.65% | 2.44% | 2.92% | 4.28%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 5% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3.78% | 4.2% | 3.83% | 1.92% | 1.43% | 3.02% | 1.82% | 1.97% | 2.86% | 2.84% | 2.7% | 1.96% | 1.46% | 1.39% | 1.68%
02h-03h | TB | 95% | 94% | 97% | 95% | 96% | 93% | 90% | 91% | 91% | 94% | 92% | 92% | 90% | 94% | 92% | 97% | 96% | 94% | 92% | 92% | 95% | 93% | 94% | 93% | 92% | 94% | 96% | 95% | 93% | 94% | 93% | 93% | 94% | 93.44% | 93.24% | 92.32% | 94.96% | 94.9% | 91.54% | 94.26% | 95.07% | 90.74% | 92.45% | 92.55% | 96.34% | 95.91% | 95.78% | 93.67%
| B | 3% | 5% | 2% | 2% | 2% | 4% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 4% | 3% | 2% | 3% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.67% | 2.46% | 3.95% | 3.13% | 3.74% | 5.57% | 3.92% | 2.89% | 6.32% | 4.21% | 4.83% | 1.64% | 2.55% | 2.85% | 4.53%
| M | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 5% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 4% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3.89% | 4.3% | 3.73% | 1.9% | 1.37% | 2.89% | 1.82% | 2.04% | 2.94% | 3.34% | 2.62% | 2.02% | 1.54% | 1.38% | 1.8%
03h-04h | TB | 94% | 94% | 96% | 95% | 96% | 95% | 91% | 91% | 91% | 94% | 92% | 90% | 90% | 94% | 93% | 96% | 97% | 94% | 93% | 92% | 95% | 93% | 93% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93.46% | 95.87% | 91.04% | 94.75% | 93.77% | 91.39% | 94.17% | 94.98% | 88.89% | 93.01% | 92.25% | 96.17% | 95.78% | 95.66% | 92.99%
| B | 2% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 4% | 3% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.66% | 2.71% | 4.06% | 3.2% | 3.97% | 5.62% | 3.96% | 2.95% | 6.23% | 4.29% | 4.95% | 1.8% | 2.61% | 2.93% | 4.81%
| M | 4% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3.88% | 1.42% | 4.9% | 2.05% | 2.26% | 3% | 1.87% | 2.07% | 4.87% | 2.7% | 2.8% | 2.04% | 1.61% | 1.41% | 2.2%
04h-05h | TB | 97% | 94% | 96% | 94% | 96% | 95% | 91% | 91% | 91% | 94% | 92% | 90% | 90% | 93% | 93% | 96% | 97% | 94% | 93% | 92% | 95% | 93% | 94% | 93% | 92% | 94% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 92% | 93% | 93.34% | 95.72% | 93.88% | 94.71% | 94.66% | 91.2% | 93.89% | 94.96% | 88.78% | 92.9% | 96.04% | 96.14% | 95.76% | 95.61% | 93.05%
| B | 2% | 5% | 3% | 3% | 1% | 2% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 5% | 3% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.75% | 2.88% | 4.19% | 3.19% | 3.88% | 5.78% | 4.25% | 2.98% | 6.28% | 4.48% | 1.26% | 1.74% | 2.68% | 2.9% | 4.5%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3.91% | 1.4% | 1.93% | 2.1% | 1.47% | 3.02% | 1.86% | 2.06% | 4.94% | 2.62% | 2.71% | 2.11% | 1.56% | 1.48% | 2.45%
05h-06h | TB | 96% | 94% | 96% | 95% | 95% | 94% | 88% | 90% | 90% | 93% | 92% | 89% | 89% | 93% | 86% | 96% | 97% | 94% | 90% | 91% | 95% | 92% | 91% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% | 94% | 93% | 92% | 92% | 86% | 93.07% | 95.54% | 92.77% | 94.41% | 94.45% | 90.95% | 93.73% | 94.9% | 88.61% | 90.31% | 91.82% | 95.96% | 95.61% | 95.39% | 92.52%
| B | 3% | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% | 6% | 7% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 5% | 5% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 3% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% | 5% | 4% | 2.81% | 3.05% | 4.27% | 3.21% | 3.97% | 5.95% | 4.36% | 3.08% | 6.35% | 4.52% | 0.32% | 1.89% | 2.76% | 2.99% | 5.09%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 6% | 3% | 5% | 2% | 3% | 5% | 4% | 2% | 9% | 1% | 1% | 2% | 5% | 5% | 2% | 3% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 5% | 3% | 10% | 4.12% | 1.41% | 2.96% | 2.38% | 1.58% | 3.1% | 1.9% | 2.01% | 5.03% | 5.18% | 7.87% | 2.15% | 1.64% | 1.63% | 2.39%
Moyenne | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 96% | 95% | 92% | 93% | 91% | 95% | 94% | 93% | 92% | 95% | 95% | 97% | 98% | 96% | 94% | 94% | 96% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 94% | 96% | 94% | 96% | 96% | 93% | 95% | 96% | 92% | 93% | 94% | 97% | 96% | 97% | 95%
Moyenne | B | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 5% | 4% | 3% | 1% | 2% | 2% | 3%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | 2% | 2% | 3% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2%
1.D - Qualité des prévisions globales de consommation de fin de journée gazière réalisées la veillle et en cours de journée
1.D - Quality of day-ahead and within-day global forecasts for gas day consumption
 | time axis 2020-04-01 to 2025-01-01
TRF - J | TB | 86.7% | 73.3% | 63.3% | 96.8% | 90.3% | 96.7% | 90.3% | 93.3% | 100% | 100% | 96.4% | 96.8% | 90% | 83.9% | 96.4% | 96.8% | 93.5% | 100% | 96.8% | 100% | 93.5% | 100% | 96.4% | 96.8% | 93.3% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.5% | 96.7% | 81% | 90.3% | 92.9% | 80.6% | 80% | 83.9% | 96.7% | 96.8% | 100% | 93.3% | 90.3% | 100% | 100% | 90.3% | 96.6% | 74.2%
| B | 13.3% | 16.7% | 26.7% | 3.2% | 9.7% | 3.3% | 6.5% | 3.4% | 0% | 0% | 3.6% | 3.2% | 6.7% | 16.1% | 3.6% | 3.2% | 6.5% | 0% | 3.2% | 0% | 3.3% | 0% | 3.6% | 3.2% | 6.7% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5% | 3.3% | 19% | 9.7% | 7.1% | 16.2% | 16.7% | 6.5% | 3.3% | 3.2% | 0% | 3.3% | 6.5% | 0% | 0% | 9.7% | 3.4% | 19.3%
| M | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 3.3% | 9.7% | 0% | 0% | 0% | 3.4% | 3.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5%
TRF - J+1 | TB | 30% | 53.3% | 46.7% | 61.3% | 45.2% | 73.3% | 71% | 76.7% | 74.2% | 74.2% | 82.1% | 83.8% | 70% | 51.6% | 82.1% | 77.4% | 67.7% | 93.3% | 51.6% | 73.3% | 61.3% | 71% | 57.1% | 32.3% | 53.3% | 76.7% | 86.67% | 61.29% | 71% | 63.33% | 35.5% | 30% | 45% | 67.7% | 71.4% | 71% | 43.3% | 54.8% | 80% | 80.6% | 80.6% | 86.7% | 61.3% | 83.3% | 58.1% | 64.5% | 79.3% | 67.7%
| B | 36.7% | 30% | 43.3% | 22.6% | 48.3% | 13.4% | 16.1% | 20% | 22.6% | 25.8% | 17.9% | 6.5% | 13.3% | 32.3% | 17.9% | 19.4% | 22.6% | 6.7% | 35.5% | 23.4% | 25.8% | 19.3% | 28.6% | 38.7% | 40% | 20% | 13.3% | 32.3% | 25.8% | 36.7% | 48.4% | 33.3% | 45% | 29.1% | 28.6% | 25.8% | 33.3% | 19.4% | 20% | 12.9% | 12.9% | 13.3% | 25.8% | 13.3% | 32.3% | 25.8% | 13.8% | 25.8%
| M | 33.3% | 16.7% | 10% | 16.1% | 6.5% | 13.3% | 12.9% | 3.3% | 3.2% | 0% | 0% | 9.7% | 16.7% | 16.1% | 0% | 3.2% | 9.7% | 0% | 12.9% | 3.3% | 12.9% | 9.7% | 14.3% | 29% | 6.7% | 3.3% | 0% | 6.45% | 3.2% | 0% | 16.1% | 36.7% | 10% | 3.2% | 0% | 3.2% | 23.3% | 25.8% | 0% | 6.5% | 6.5% | 0% | 12.9% | 3.3% | 9.7% | 9.7% | 6.9% | 6.5%

## 2-a
2.A - Fiabilité de l'indicateur de stock en conduite
2.A - Reliability of the indicator of linepack
 | time axis 2020-04-01 to 2024-12-01
Fiabilité de l'indicateur de stock en conduite zone TRF | 96.5% | 98.4% | 95.1% | 96.1% | 99% | 97.8% | 99.2% | 99.4% | 99.7% | 97% | 99.1% | 99% | 98.6% | 99.5% | 98.1% | 97.9% | 99.3% | 97.5% | 97.4% | 97.6% | 97.7% | 98,1% | 97,5% | 97,0% | 97.9% | 98,9% | 98,8% | 95,8% | 99,5% | 99,7% | 99% | 98.9% | 96% | 97,7% | 97,3% | 94,9% | 99,3% | 95,6% | 99,2% | 99.5% | 98.5% | 99.4% | 97.2% | 94.4% | 99.3% | 99.1% | 99.9%

## 2-c
2.C - Suivi de la mise à disposition des informations les plus utiles
2.C - Tracking the availability of the most useful information.
 | time axis 2020-04-01 to 2024-12-01
Nombre de retard Publication des bordereux de réalisation | 100% | 100% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.7% | 100% | 93.5% | 89.3% | 96.8% | 100% | 96.8% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 93.5% | 100% | 100% | 90.32% | 100% | 100%
Nombre de retard Publication des avis de programation | 96.7% | 100% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nombre de retard Publication des avis de réalisation intra-journalier | 99.9% | 99.5% | 99% | 98.5% | 99.9% | 99.7% | 99.5% | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 99.87% | 99.2% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.5% | 99.5% | 99.9% | 100% | 99.6% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 100% | 99.7% | 97.4% | 100% | 99.5% | 99.4% | 99.9% | 100% | 99.3% | 99.9% | 99.7% | 100% | 99.9% | 99.5% | 100% | 100% | 100%
Prix de règlement des déséquilibre | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 99.9% | 96.9% | 99.7% | 100% | 99.7% | 99.87% | 99.96% | 99.83% | 99.86% | 99.7% | 99.7% | 100% | 99.8% | 99.3% | 100% | 98.4% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.3% | 99.9% | 100% | 100% | 99.83% | 99.67%
Ventes de capacités court terme | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98%
Appels aux spreads localisés | 100% | 100% | 97.9% | 99.9% | 99.9% | 96.8% | 99.7% | 100% | 99.7% | 99.87% | 100% | 99.87% | 99.86% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 99.7% | 99.9% | 99.7% | 98.6% | 99.9% | 100% | 98.9% | 98.8% | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 99.3% | 99.9% | 100% | 100% | 99.86% | 99.72%
Information vigilance sur l'état du réseau | 100% | 100% | 97.8% | 100% | 99.9% | 100% | 99.7% | 100% | 99.7% | 99.87% | 100% | 99.87% | 99.86% | 99.7% | 99.8% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.3% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 96.8% | 99.9% | 100% | 99.86% | 99.86% | 99.86%

## 2-d
2.D - Suivi de la qualité des publications des informations les plus utiles
2.D - Tracking the quality of publications of the most useful information
 | time axis 2020-04-01 to 2024-12-01
Substitution des mesures par des données de back-up pour les données aux PITD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 2-f
2.f - Suivi du fonctionnement de la zone de marché unique.
2.f - Monitoring the functioning of the single market area.
 | time axis 2020-04-01 to 2024-12-01
Spread moyen end-of-day entre le PEG et le TTF | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nombre d’acteurs actifs au PEG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Occurrence d'apparition de congestion sur le réseau | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nombre de restrictions mutualisées | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Coût total des spreads localisés | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Coût moyen des Spreads Localisés | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Impact des petits travaux sur le SL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Indic 4 Nord (hidden)
Mois | Zone | Qualité | Valeurs | Somme de Valeurs | Zone | Qualité
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J | TB | 56.67% |  | NORD hors CCCG - J |  |  | NORD hors CCCG - J+1
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J | B | 23.33% | Mois | B | M | TB | B | M | TB
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J | M | 20% | 2013-04-01 | 23.33% | 20% | 56.67% | 30% | 23.33% | 46.67%
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 46.67% | 2013-05-01 | 12.9% | 12.9% | 74.2% | 22.6% | 22.6% | 54.8%
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 30% | 2013-06-01 | 30% | 0% | 70% | 13.3% | 16.7% | 70%
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 23.33% | 2013-07-02 | 6.5% | 3.2% | 90.3% | 0% | 6.5% | 93.5%
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J | TB | 74.2% | 2013-08-02
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J | B | 12.9% | 2013-09-02
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J | M | 12.9% | 2013-10-03
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 54.8% | 2013-11-03
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 22.6% | 2013-12-04
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 22.6%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J | TB | 70%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J | B | 30%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J | M | 0%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 70%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 13.3%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 16.7%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J | TB | 90.3%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J | B | 6.5%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J | M | 3.2%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 93.5%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 0%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 6.5%
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J | B
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J | M
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J | B
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J | M
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J | B
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J | M
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J | B
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J | M
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J | B
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J | M
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J+1 | M

## Indic 4 Sud (hidden)
Mois | Zone | Qualité | Valeurs | Somme de Valeurs | Zone | Qualité
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J | TB | 56.67% |  | SUD hors CCCG - J |  |  | SUD hors CCCG - J+1
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J | B | 36.67% | Mois | B | M | TB | B | M | TB
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J | M | 6.667% | 2013-04-01 | 36.67% | 6.667% | 56.67% | 36.67% | 26.67% | 36.67%
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 36.67% | 2013-05-01 | 22.6% | 16.1% | 61.3% | 19.4% | 35.5% | 45.2%
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 36.67% | 2013-06-01 | 10% | 0% | 90% | 23.3% | 0% | 76.7%
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 26.67% | 2013-07-02 | 3.2% | 6.5% | 90.3% | 9.7% | 3.2% | 87.1%
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J | TB | 61.3% | 2013-08-02
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J | B | 22.6% | 2013-09-02
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J | M | 16.1% | 2013-10-03
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 45.2% | 2013-11-03
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 19.4% | 2013-12-04
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 35.5%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J | TB | 90%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J | B | 10%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J | M | 0%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 76.7%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 23.3%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 0%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J | TB | 90.3%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J | B | 3.2%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J | M | 6.5%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 87.1%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 9.7%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 3.2%
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J | B
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J | M
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J | B
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J | M
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J | B
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J | M
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J | B
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J | M
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J | B
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J | M
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J+1 | M